## Basics
Kalkulator uštede ugljika i energije za uličnu rasvjetu
IZVOR KALKULATORA: Ovaj kalkulator temelji se na kalkulatoru kojeg su razvili Švedska agencija za energiju i švedska organizacija SEMCO.
GRANICE SUSTAVA: Kalkulator uključuje samo one emisije CO2 koje su nastale generiranjem električne energije koju koriste žarulje. Ne uključuje električnu energiju nužnu za rad rasvjetne infrastrukture (primjerice kontrola jedinice za hlađenje) niti uključuje emisije CO2 nastale pri proizvodnji žarulja i rasvjetne infrastrukture.
UTJECAJ NA OKOLIŠ: Kalkulator daje informacije o utjecaju na okoliš samo u vidu emisija CO2 (nisu uključeni drugi staklenički plinovi) i smanjenja energije (u TOE).
KAKO KORISTITI KALKULATOR: Glavni radni list kalkulatora zove se "INPUT_RESULTS". Na tom radnom listu unesite lokaciju, životni vijek rasvjetne infrastrukture i zelena polja. Možete i izmijeniti količine emisija CO2 u kg/kWh (faktor pretvorbe) na radnom listu "General Assumptions" ukoliko imate revidirane podatke za svoju zemlju.
ZADANE VRIJEDNOSTI za mjerilo i niskougljična rješenja dolaze iz primjera iz GPP2020 (ulična rasvjeta u Hrvatskoj). Možete ih lako izmijeniti i unijeti vlastite podatke.

## Input_Results
Unos i rezultati
Lokacija
Emisije CO2 na kWh (kg CO2/kWh) |  | 0.305
Vrijeme obuhvaćeno izračunima | godine | 25
|  | Mjerilo | Niskougljična rješenja | Ušteda u TOE ili tCO2 | Ušteda u %
a) Rasvjetno tijelo/svjetiljka (ili ulična svjetiljka)
Tip rasvjetnih tijela/svjetiljki |  | tip 1 | tip 2
Proizvođač |  | ime 1 | ime 2
Broj rasvjetnih tijela/svjetiljki | jedinica | 686 | 686
b) Izvori svjetlosti
Snaga po žarulji, uključujući gubitke pri radu - razina 1 | W | 120 | 103
Snaga po žarulji, uključujući gubitke pri radu - razina 2 | W |  | 50
Broj žarulja po rasvjetnom tijelu/svjetiljki | jedinica | 1 | 1
c) Energija
Instalirana snaga, uključujući gubitke energije - razina 1 | W | 82320 | 70658
Instalirana snaga, uključujući gubitke energije - razina 2 | W |  | 34300
Vrijeme rada - razina 1 | sati godišnje | 4000 | 2000
Vrijeme rada - razina 2 | sati godišnje |  | 2000
Energija odnosno ušteda energije / godišnje | kWh/godišnje | 329280 | 209916 | 119364
Energija odnosno ušteda energije / godišnje | TOE/godišnje | 28.313 | 18.0495 | 10.2635 | 36.25%
Energija odnosno ušteda energije / životni vijek | TOE/životni vijek | 707.8246 | 451.2382 | 256.5864
Emisije CO2 odnosno uštede CO2 na godinu | t CO2/godišnje | 100.4304 | 64.0244 | 36.406
Emisije CO2 odnosno uštede CO2 na životni vijek | t CO2/životni vijek | 2510.76 | 1600.6095 | 910.1505
Note on A13: Lamp or light bulb = a device that generates light
Note on A9: Light fixture = luminaire = lighting unit that consists of one or more lamps

## General Assumptions
Opće pretpostavke
| Odabrano | 32 | Hrvatska
|  | 0.305 | kg CO2/kWh
| Emisije CO2 | kg CO2/kWh
1 | Prosjek za EU-27 | 0.38607 | Možete izmijeniti količine emisija CO2 u kg/kWh (faktor pretvorbe) u žutim poljima ukoliko imate novije/revidirane podatke.
2 | Belgija | 0.25361
3 | Bugarska | 0.45782
4 | Češka | 0.62994
5 | Danska | 0.32884
6 | Njemačka | 0.50341
7 | Estonija | 0.98973
8 | Irska | 0.57309
9 | Grčka | 0.90418
10 | Španjolska | 0.248
11 | Francuska | 0.92404
12 | Italija | 0.40465
13 | Cipar | 0.67323
14 | Letonija | 0.15018
15 | Litva | 0.16771
16 | Luksemburg | 0.33398
17 | Mađarska | 0.35731
18 | Malta | 0.90506
19 | Nizozemska | 0.526
20 | Austrija | 0.16117
21 | Poljska | 0.81042
22 | Portugal | 0.50574
23 | Rumunjska | 0.58414
24 | Slovenija | 0.34461
25 | Slovačka | 0.2925
26 | Finska | 0.17779
27 | Švedska | 0.43604
28 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 0.50341
29 | Island
30 | Norveška | 0.004541
31 | Crna Gora
32 | Hrvatska | 0.305
33 | Makedonija
34 | Turska
35 | Albanija
36 | Bosna i Hercegovina
Note on B5: Source: EEA, 2011: CO2 (g) per KWh in 2009 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/co2-electricity-g-per-kwh
Note on C24: Source: Information offered by Rijkswaterstaat (2014)
Note on C15: Source: The Catalan Office for Climate Change, Greenhouse gas (GHG) emissions calculator 2013_2014 version